# 玉溪市第二人民医院视频监控及一键式报警系统维护保养采购项目竞争性谈判公告

## 一、谈判条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定，玉溪市第二人民医院视频监控及一键式报警系统维护保养采购项目进行竞争性谈判采购确定成交供应商，特欢迎具有相应资格条件的供应商参加本次竞争性谈判。

## 二、项目基本情况

1.项目名称：玉溪市第二人民医院视频监控及一键式报警系统维护保养采购项目

2.采购方式：竞争性谈判

3.预算金额：1.1万元/年

4、采购时限三年，合同一年一签。

5.采购需求：见“附件”。

6.服务地点：玉溪市第二人民医院。

7.本项目不接受联合体参与报价。

## 三、申请人的资格要求：

3.1须在中国境内注册，能够独立承担民事责任，在国内合法提供采购内容及其相应服务的企业，持有效的营业执照；

3.2无重大违法失信不良信用记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝参与本项目政府采购活动（供应商的信用记录，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）；

## 四、报名时间及地点

1.时间：2023年2月 16日至2023年2月 20 日每天上午8:30时至11:30时，下午14:30时至17:30时（北京时间，法定公休日、节假日除外）；

2.地点：玉溪市第二人民医院消防控制中心

3.报名需提供以下资料：

（1）有效的营业执照（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人参加报名的必须提供法人身份证明书（原件）及本人身份证（原件）；

（4）授权人参加报名的必须提供法人身份证明书（原件）、授权委托书（原件）及被授权人身份证（原件）。

## 五、报价文件提交

1.报价文件递交时间：2023年2月20日15:40时～16:00时（北京时间）

2.截止时间：2023年2月20日16时00分（北京时间）

3.地点：玉溪市第二人民医院门诊五楼会议室。

4.投标文件请按照投标文件制作的有关要求胶封装订和密封（一正一副）。

注：逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

## 六、开启

时间：2023年2月20日16时00分（北京时间）。

地点：玉溪市第二人民医院门诊五楼会议室。

## 七、发布媒介

1.本项目公告在玉溪市第二人民医院网发布。凡与本项目有关的通知，采购人将在 “玉溪市第二人民医院”发布公告的形式送达所有与通知有关的潜在报价人，而不再用其他方式通知，请各报价人注意随时留意网站公告。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：玉溪市第二人民医院

地    址：玉溪市红塔区星云路4号

联系方式：陈师     0877-2068905

附件：

玉溪市第二人民医院视频监控及一键式报警系统维护保养服务要求

根据中华人民共和国公安部门行业标准（GA0—94）要求，确保视频监控及报警系统发挥安全防范作用，有效减少安全事故的发生，在事故时提供视频图像依据及报警便捷。

一、服务要求：

1、监控主机出现故障调试及维修等事项。

2、监控摄像头、电源、信号线维护维修。

3、每年对监控主机、服务器及显示屏摄像头清洁调试1次。

4、每月定期对监控设施设备进行1次巡检，发现重大问题，

需以书面提交院方处理 。

5、临时监控系统出现故障自接到通知后4小时内到达现场处理，24小时内排出故障，特殊情况除外（如配件购置）。

6、电源、电源线、信号线（材料费由乙方承担）。

7、监控主机、服务器、显示屏、摄像头自然损坏的无法维修，需要更换维护乙方必须提供依据说明，经院方同意后进行更换，支付材料费。

8、一键式报警系统维护、维修、故障排除，保证报警点位的准确。

二、乙方应填写监控、报警系统备件报价表（盖鲜章），作为更换器材价格依据。

| 玉溪市第二人民医院监控、报警系统备件报价表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 控制价 | 报价 |
| 1 | 网络数字枪机摄像机 | 海康威视 | 2CD3T56WD-I5 | 杭州 | 台 | 1 | ￥450.00 |  |
| 2 | 网络数半球字摄像机 | 海康威视 | 2CD3T56WD-I | 杭州 | 台 | 1 | ￥450.00 |  |
| 3 | 摄像机支架 |  |  | 深圳 | 个 | 1 | ￥35.00 |  |
| 4 | 电源适配器 | 小耳朵 | 12V2A | 深圳 | 个 | 1 | ￥60.00 |  |
| 5 | 开关电源 | 小耳朵 | 12V30A | 深圳 | 台 | 1 | ￥260.00 |  |
| 6 | 电脑显示器 | 三星 | 22寸 | 天津 | 台 | 1 | ￥850.00 |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 杭州 | 台 | 1 | ￥4,000.00 |  |
| 8 | 3.5寸兼容型监控级硬盘 | 希捷 | 4TB | 新加坡 | 块 | 1 | ￥650.00 |  |
| 9 | 3.5寸兼容型监控级硬盘 | 希捷 | 6TB | 新加坡 | 块 | 1 | ￥1,090.00 |  |
| 10 | 3.5寸兼容型监控级硬盘 | 希捷 | 8TB | 新加坡 | 块 | 1 | ￥1,450.00 |  |
| 11 | 百兆单模单纤收发器 | 海康威视 | DS-3D01T/R-20E(SC) | 杭州 | 对 | 1 | ￥230.00 |  |
| 12 | 千兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201T/R-3E(SC) | 杭州 | 对 | 1 | ￥270.00 |  |
| 13 | 千兆交换机（POE) | 华三 | MINI -S9G-P | 深圳 | 台 | 1 | ￥595.00 |  |
| 14 | 22寸监视器 | 海康威视 | DS-D5022FQ-NA | 杭州 | 台 | 1 | ￥780.00 |  |
| 15 | 43寸监视器 | 海康威视 | DS-D5043UE-N | 杭州 | 台 | 1 | ￥2,800.00 |  |
| 16 | 光端机4路不带反 | 国产 | RS4V | 国产 | 对 | 1 | ￥450.00 |  |
| 17 | 光端机4路带反 | 国产 | ZX-4V1D | 国产 | 对 | 1 | ￥460.00 |  |
| 18 | 光端机8路不带反 | 国产 | RS8V | 国产 | 对 | 1 | ￥490.00 |  |
| 19 | 光端机8路带反 | 国产 | RS8V1D | 国产 | 对 | 1 | ￥550.00 |  |
| 20 | 调频无线接收机 | 国产 |  | 国产 | 台 | 1 | ￥600.00 |  |
| 21 | 调频无线发射机 | 国产 |  | 国产 | 台 | 1 | ￥600.00 |  |
| 22 | 千兆交换机 | 华三 | MINI-S2G | 深圳 | 台 | 1 | ￥230.00 |  |
| 23 | 交换机（POE) | 华三 | MINI -S5G-P | 深圳 | 台 | 1 | ￥430.00 |  |
| 24 | 交换机 | 华三 | MINI-S1G | 深圳 | 台 | 1 | ￥130.00 |  |
| 25 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0EC-5ACTE/R | 杭州 | 对 | 1 | ￥620.00 |  |
| 26 | 室外网桥1公里 | 海康威视 | DS-3WF01C-5ACE/DL | 杭州 | 对 | 1 | ￥450.00 |  |
| 27 | 室外网桥5公里 | 海康威视 | DS-3WF05S-5ACE/G | 杭州 | 对 | 1 | ￥1,350.00 |  |
| 28 | 网线 | D-link | 超五类 | 深圳 | 米 | 1 | ￥2.50 |  |
| 29 | 报警主机 | 霍尼韦尔 | CK2316 | 深圳 | 台 | 1 | ￥1,450.00 |  |
| 30 | 操作键盘 | 霍尼韦尔 | 2316LED | 深圳 | 块 | 1 | ￥450.00 |  |
| 31 | 电瓶 |  | 12V7AH | 深圳 | 只 | 1 | ￥95.00 |  |
| 32 | 紧急按钮 | 豪恩 | HO-01 | 深圳 | 只 | 1 | ￥20.00 |  |
| 33 | 声光警号 | 豪恩 | HC-103 | 深圳 | 只 | 1 | ￥90.00 |  |
| 34 | 两芯线 | 东研 | RVV2*0.75 | 扬州 | 米 | 1 | ￥2.40 |  |
| 35 | 电话线 | 东研 | 2芯 | 扬州 | 米 | 1 | ￥1.40 |  |
| 36 | 线管 | 联塑 | 20# | 玉溪 | 米 | 1 | ￥1.50 |  |