**玉溪市第二人民医院2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品采购项目询价公告**

按照《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的有关规定。玉溪市第二人民医院（以下简称“采购人”）拟用询价方式采购玉溪市第二人民医院2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品，兹邀请符合相关资格条件、具有完成本项目能力的供应商（以下简称“报价人”）参加。请贵公司在2023年2月7日12:00时前，将报价文件密封送达玉溪市第二人民医院职工食堂三楼采购办**，**报价文件请按照投标文件制作的有关要求装订和胶封（一正一副）。

**1.项目内容及预算**:

1.1项目预算：50000元/年

1.2采购需求：2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品，具体需求详见附件。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 预算单价 | 备注 |
| 2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | SI（低值）0.5ml/管，20管/盒 | 4400.00元/盒 | 据实结算 |

1.3.交货地点：采购人指定的地点。

1.4.报价方式：格式自拟，报价以预算单价为准，不可超预算单价。

**2.供应商资格条件：**

2.1报价人须在中国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，在国内合法提供采购内容及其相应服务的企业，持有效的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书及相关资质证书。

2.2无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（供应商的信用记录，由供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

2.3本次采购不接受联合体参与报价。

**3.采购单位基本情况：**

3.1联系人及电话：张老师 0877-6189574。

3.2邮箱：1136714582@qq.com

3.3采购人地址：云南省玉溪市星云路4号。

玉溪市第二人民医院

2023年1月29日

附件：

玉溪市第二人民医院2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品采购项目需求表

|  |
| --- |
| 1、采购名称：2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品。2、规格型号：SI（低值）0.5ml/管，20管/盒。3、供应商中标后在供货时，应向采购人提供每个检验试剂品种所对应的有效的注册证或备案凭证复印件以及《医疗器械生产许可证》复印件等生产厂家相关资质。4、提供制造商或全国总代或有可追溯的区域产品代理商针对本项目（产品）的专项授权书或长期代理授权书；5、供应商保证所供应的检验试剂到货入库时不少于2/3剩余有效期，并保证有效期内检验试剂的质量。6、供货时间：采购计划单报出后一星期内到货。7、退换货问题:自开票之日起3个月内无条件退货，超出3个月以上双方协商解决。8、检验试剂在使用过程中出现质量问题，供应商应及时上门校验处理，响应时间24小时以内。9、中标试剂必须由工程师配合使用方做好参数设定及质量控制工作。10、冷链试剂的供应必须符合冷链管理要求，供应商应保证全程温度监控并在送货验收时提供“监控温度记录清单”。11、采购人被药监部门抽检的检验试剂由采购人提供抽检凭证，供应商人按抽检数量及批次如实冲单，抽检不合格由供应商承担一切费用。如供应商供应的相关检验试剂因质量问题，在采购期内受到药监部门查处并通报的，采购人有权取消供应商对该品种的供货资格，并由供应商承担一切后果及责任。12、若所供产品按药品注册，中标人需在供货前向采购人提供药品经营许可证及药品注册证复印件。13、若因国家政策或法律法规等不可抗力因素的调整，导致合同终止，采购人不予承担任何责任。 |